## Sheet1
CẤU HÌNH GỬI DỮ LIỆU QUA CÁC SERVER
STT | Chỉ số | Đơn vị | Blynk virutal | MQTT Topic | MQTT Json
1 | Trạng thái | 0 / 1 | V0 | "Topic" | trang_thai
2 | Điện áp | V | V1 | "Topic" | V
3 | Dòng điện | A | V2 | "Topic" | A
4 | Công suất | kW | V3 | "Topic" | kW
5 | Tần số | Hz | V4 | "Topic" | Hz
6 | Cos Pi | PF | V5 | "Topic" | PF
7 | Chỉ số điện | kWh | V6 | "Topic" | kWh_tong
8 | Điện tiêu thụ hôm nay | kWh | V7 | "Topic" | E_hn
9 | Điện tiêu thụ hôm qua | kWh | V8 | "Topic" | E_hq
10 | Điện tiêu thụ tháng này | kWh | V9 | "Topic" | E_tn
11 | Điện tiêu thụ tháng trước | kWh | V10 | "Topic" | E_tt
12 | Tiền điện tháng này | VNĐ | V11 | "Topic" | T_tn
13 | Tiền điện tháng trước | VNĐ | V12 | "Topic" | T_tt
14 | Cảnh báo |  |  | "Topic"/canh_bao | stt
(*): "Topic" có thể thay đổi được trong phần cài đặt kết nối MQTT